## 表紙
（表 紙）
５東温 第 号 | 校長 | 事務長 | 係長 | 係員 |  |  |  | 担当
修 繕 内 訳 書
| 施工箇所 |  | 東温市
| 修繕名 |  | 愛媛県立東温高等学校本館トイレ修繕
| 設計金額 |  |  |  | （うち消費税及び地方消費税相当額
[6 empty] | 標準修繕期間 | 6 | 月
愛媛県立東温高等学校

## B-1
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-1 | 仮設費 |  |  |  |  | 0
a | 外部足場設置 | W10800*D1200*7段 | 90.72 | ㎡
b | 荷揚げリフト設置 | ﾛｰﾀｰﾘﾌﾄL-240RD | 150 | 日 |  |  | 同等品以上可
c | 仮設間仕切壁設置 | W5400+900+900* H2500*4F | 72 | ㎡ |  |  | ｱﾙﾐﾄﾞｱ4台含む
d | アスベスト調査費 |  | 1 | 式
e | 廃棄物処理 |  | 1 | 式
0
| 合 計 |  |  |  |  | 0 | （千円未満切捨て）
0

## B-2
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-2 | 解体 |  |  |  |  | 0
a | 天井撤去（木下地含む） | W4500*D7300*2F W4180*D7300*2F | 126.728 | ㎡
b | トイレブース撤去 | 男:4個 女:9個 | 13 | 個
c | 床タイル撤去 |  | 16 | ㎡
d | 段差タイル撤去 | 男:1箇所*3F | 3 | 箇所
e | 壁仕上げ材撤去 | 東:187.80 西:191.00 | 378.8 | ㎡ |  |  |  | 191
f | 入口ドア撤去 | 男:1箇所 女:1箇所 | 2 | 箇所 |  |  |  | 187.8
g | 入口ドア枠撤去 | 男:1箇所 女:1箇所 | 2 | 箇所
h | 手洗い器撤去 再取付 | 男:2台*4F 女:2台*4F | 16 | 台
i | 掃除流し撤去 | 男:1台*4F 女:1台*4F | 8 | 台
j | 小便器撤去（隔て陶器含む） | 男:13台 | 13 | 台
k | 大便器撤去（紙巻き器含む） | 男:4個 女:9個 | 13 | 台
l | 鏡撤去 再取付 | 男:2枚*4F 女:2枚*4F | 16 | 枚
m | 雑材料 |  | 1 | 式
| 垂れ壁撤去 | 男:1箇所*4F 女:1箇所*4F | 8 | 箇所 | 15000 | 120000
| 物入れドア撤去 | 1箇所*4F | 4 | 箇所 | 25000

## B-3
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-3 | 左官・防水 |  |  |  |  | 0
a | 床モルタル下地調整 | W4500*D7300*2F W4180*D7300*2F | 126.728 | ㎡ |  |  | 5～50mm
b | 床レベリング | W4500*D7300*2F W4180*D7300*2F | 126.728 | ㎡ |  |  | 5～20mm
c | 壁モルタル下地調整 | 東:187.80 西:191.00 | 378.8 | ㎡ |  |  | 5～50mm
d | 大便器撤去部防水補修 | 男:4個 女:9個 | 13 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
e | 小便器撤去部防水補修 | 男:13台 | 13 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
f | 土間排水廻り防水補修 | 男:2箇所*4F 女:2箇所*4F | 16 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
g | 大便器新規排水穴廻り防水 | 男:4個 女:9個 | 13 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
h | 小便器新規排水穴廻り防水 | 男:13台 | 13 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
i | 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0
0
| 床段差部分モルタル塗り | 男:1箇所*4F 女:1箇所*4F | 8 | 箇所 | 50000 | 400000

## B-4
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-4 | 内装 |  |  |  |  | 0
a | 天井インサート・軽天下地 | W4500*D7300*2F W4180*D7300*2F | 126.728 | ㎡
b | 天井ケイカル板 |  | 126.728 | ㎡
c | 天井見切り縁 |  | 151.52 | ｍ |  |  |  | 121.6
d | 天井点検口（450） | 男:2箇所*4F 女:2箇所*4F | 16 | 箇所
e | 天井EP塗装 |  | 126.728 | ㎡
f | 壁 パネル張り | t=3 | 378.8 | ㎡
g | 出隅ジョイナー |  | 151.52 | ｍ
h | パネルシーリング |  | 383.04 | ｍ
i | サッシ廻り仕上げ |  | 8 | 箇所
j | 床 塩ビシート張り | t=2 | 126.728 | ㎡
k | 巾木 |  | 151.52 | ｍ
l | 汚垂石 | 男:13枚 | 13 | 枚
m | 雑材料 |  | 1 | 式
| 床 段差部分仕上げ | アルミノンスリップ | 8 | 箇所 | 20000 | 160000

## B-5
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-5 | 建具・トイレブース |  |  |  |  | 0
a | 入口ドア 自由片開きドア（額入） | W820*H1800 | 2 | 箇所 |  |  | 抗菌引棒、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ
b | トイレブース（抗ウイルス） | 男:4個 女:9個 | 13 | 箇所
c | 取付費 | 建具工 | 39 | 人
d | 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0
| 掃除用具入れドア 片開きドア（ガラリ入） | W500*H2000 | 8 | 箇所 | 110000 | 880000 | 抗菌引棒、ドアクローザー

## B-6
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-6 | ライニング面台 |  |  |  |  | 0
a | ライニング面台 | 19*150*3200 | 6 | 箇所
b | ライニング新設 | 内装工 | 24 | 人
0
0
0

## B-7
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7 | 給排水衛生設備 |  |  |  |  | 0
a | 衛生器具取付 |  | 1 | 式
b | 配管 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-7a
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7-a | 衛生器具取付 |  |  |  |  | 0
| 洋風大便器 | CES9435R | 13 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 小便器 | UFS910W | 13 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 手洗器 |  | 0 | 台 |  |  | 既存品
| 鏡 |  | 0 | 枚 |  |  | 既存品
| ２連紙巻き器 | YH650 | 13 | 個 |  |  | 同等品以上可
| 掃除流し | SK22A | 8 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 機器取付作業 | 設備機械工 | 19 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-7b
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7-b | 配管 |  |  |  |  | 0
| 硬質塩化ビニル管 | VP100 | 120 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP75 | 48 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP50 | 36 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP20A | 40 | ｍ
| 継手接合材、支持金物 |  | 1 | 式
| 配管工費（斫り外含む） 大便器・小便器配管新設 | 配管工 | 64 | 人
| 撤去大便器・小便器配管調整 | 配管工 | 13 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-8
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8 | 電気設備 |  |  |  |  | 0
a | 幹線設備 |  | 1 | 式
b | 電灯設備 |  | 1 | 式
C | コンセント設備 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-8a
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-a | 幹線設備 |  |  |  |  | 0
| 絶縁電線 |  | 60 | ｍ
| 絶縁ケーブル |  | 60 | ｍ
| 電線管 |  | 30 | ｍ
| プルボックス | 樹脂防水 400*400*200 | 4 | 個 |  |  | 同等品以上可
| 分電盤 | 3P30A | 4 | 個 |  |  | 同等品以上可
| 遮断機 | 3P75A | 2 | 個
| 配線作業 | 電工 | 16 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-8b
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-b | 電灯設備 |  |  |  |  | 0
| 絶縁ケーブル |  | 160 | ｍ
| メタルモール |  | 1 | 式
| 人感センサー | 親機 8A |  | 個 |  |  | 既存品
| 人感センサー | 子機 換気扇 |  | 個 |  |  | 既存品
| 人感センサー | 子機 |  | 個 |  |  | 既存品
| 照明器具 | ベースライト 40型 4000lm |  | 台 |  |  | 既存品
| 照明器具 | ベースライト 20型 1600lm |  | 台 |  |  | 既存品
| 換気扇 | VD-23ZB12 | 8 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 機器取付・既存撤去 | 電工 | 24 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-8c
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-c | コンセント設備 |  |  |  |  | 0
| 絶縁ケーブル |  | 240 | ｍ
| メタルモール |  | 1 | 式
| 埋込コンセント | 2P15A | 26 | 個
| 機器取付・既存撤去 | 電工 | 10 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0